ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΧΕΙΟ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ pdf

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν περιγράφονται οι Τεχνικές Απαιτήσεις για την : «Συντήρηση - αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών ειδών προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων».

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών #7.095,28€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως :

(α) ποσό δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα Ευρώ #2.790,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), για την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών, και

(β) ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών #4.305,28€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), για τη συντήρηση - αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων, προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων, και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2022.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 211 |
| 2 | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 12 |
| 3 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 1 |
| 4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 12Kg | TEMAXIO | 5 |
| 5 | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 12Kg | TEMAXIO | 6 |
| 6 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PΑ 12Kg | TEMAXIO | 6 |
| 7 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 12Kg ΣΤΕ | TEMAXIO | 1 |
| 8 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 29 |
| 9 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 6 |
| 10 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | TEMAXIO | 9 |
| 11 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ (AFFF) 9LT | TEMAXIO | 1 |
| 2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 6kg | TEMAXIO | 8 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 6kg ΣΤΕ | TEMAXIO | 1 |
| 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18 |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 6kg | TEMAXIO | 23 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 12kg | TEMAXIO | 1 |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 3 |
| 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΤΣΑΜΑΔΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 109) |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 6kg | TEMAXIO | 14 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 3 |
| 5. ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ |
| 1 | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 19 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 9 |
| 6. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ |
| 1 | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 7 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 4 |
| 7. Μ.Υ.Α. |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 3Kg | TEMAXIO | 2 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 11 |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 12Kg | TEMAXIO | 2 |
| 4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | TEMAXIO | 7 |
| 5 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 12Kg | TEMAXIO | 4 |
| 6 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 3Kg | TEMAXIO | 12 |
| 7 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6Kg | TEMAXIO | 1 |
| 8 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 3Kg | TEMAXIO | 3 |
| 9 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 2Kg | TEMAXIO | 2 |
| 8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6kg | ΤΕΜΑΧΙΟ | 68 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5-6Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ Πιστοποιημένη κατά ΕΝ-136 Με φίλτρο | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 2 | ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 3/4 15 bar πίεση λειτουργίας, 20m Πιστοποιημένος κατά ΕΝ14540 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών και των υπό προμήθεια ειδών των παραπάνω πινάκων.

V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται :

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 1) :  η έδρα της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, που βρίσκεται επί του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς.  Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371154 και 213 1371300.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 2) : το κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού, που βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτου και Παπαφλέσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 4615415.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 3) : το περιφερειακό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π., που βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18, στον Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 4521064.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 4) : το περιφερειακό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π., που βρίσκεται επί της οδού Τσαμαδού και Υψηλάντους 109, στον Πειραιά. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371959 – 1960.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 5) : το κτίριο της Σχολής Λιμενοφυλάκων, που βρίσκεται επί της οδού Ξανθοπουλίδου 1 και Τέρμα Οικονόμου, στον Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 4518270.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 6) : το κτίριο του Ινστιτούτου Ιστορίας, που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 154, στον Πειραιά. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371358 - 210 4297616.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 7) : το κτίριο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών, που βρίσκεται στον Άγιο Κοσμά. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 9819548.

-Για τα συντηρημένα - αναγομωμένα είδη του πίνακα (Α) της παραγράφου IV (Α/Α : 8) : το περιφερειακό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π., που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150, στον Πειραιά. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371959 και 213 1371964.

-Για τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα (Β) της παραγράφου IV :  η έδρα της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, που βρίσκεται επί του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς.  Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371154 και 213 1371300.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Ως χρόνος παροχής των υπηρεσιών και παράδοσης των συντηρημένων – αναγομωμένων ειδών & παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών των πινάκων της παραγράφου IV του παρόντος ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα πέντε (35) ημερών από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η μεταφορά και παράδοση των συντηρημένων – αναγομωμένων ειδών καθώς και των υπό προμήθεια ειδών των πινάκων της παραγράφου IV του παρόντος θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

VΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄), η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με Βεβαίωση Παραλαβής που θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η συντήρηση - αναγόμωση των ειδών του πίνακα (Α) καθώς και η προμήθεια των ειδών του πίνακα (Β) της παραγράφου IV του παρόντος πληροί τους όρους της σύμβασης και έγινε σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις.

VIII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : («Συντήρηση - αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών ειδών προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων»),

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (20/10/2022)

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους του Τεύχους των Τεχνικών Απαιτήσεων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :

- Πλήρης και σαφής περιγραφή των ειδών υπό συντήρηση – αναγόμωση & των υπό προμήθεια ειδών.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την συντήρηση – αναγόμωση και προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα υπό προμήθεια είδη.

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τέσσερις μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ & ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α % | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους  του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Αναθέτουσα Αρχή,  αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.