ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ :

Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την : «Προμήθεια έξι (06) καινούριων εμπορευματοκιβωτίων (container) είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού των Λιμενικών Αρχών : Χίου (02 container),   Ρεθύμνου (01 container), Καλαμάτας (01 container), Ιθάκης (01 container) και Ηρακλείου (01 container) ».

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη ανέρχεται  συνολικά στο  ποσό  των  τριάντα  επτά χιλιάδων  διακοσίων ευρώ (37.200,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Χρηματοδοτικού  Προγράμματος του  Πράσινου  Ταμείου  «Προστασία  Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και  Πρόληψη / Αντιμετώπιση  Θαλάσσιας  Ρύπανσης  διετίας 2023-2024», ΚΑΕ 9899.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

Ως κριτήριο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Έξι (06) | Καινούργια εμπορευματοκιβώτια | Προμήθεια έξι (06) καινούριων εμπορευματοκιβωτίων (container) είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού των Λιμενικών Αρχών : Χίου (02 container), Ρεθύμνου (01 container), Καλαμάτας (01 container), Ιθάκης (01 container) και Ηρακλείου (01 container) | 37.200,00€ |

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του παραπάνω πίνακα.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

| Ενότητα | Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή Προμηθευτή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |
| 1.1 | Γενικά: Τα εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευασμενα από χάλυβα, ξύλινο επενδυμένο πάτωμα, μήκους 20ft, χρώματος λευκού ή γκρι και να μπορούν να μεταφερθούν δια θαλάσσιας, οδικής και σιδηροδρομικής οδού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικα και Κατασκευη |  |  |  |
| 2.1 | Εσοχές για περονοφόρο όχημα – χειρισμός: Τα εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να διαθέτουν στην βάση τους ένα (01) ζεύγος εσοχών σε κάθε πλευρά για τον χειρισμό τους με περονοφόρο όχημα και να ανυψώνονται/κατεβαίνουν με ασφάλεια είτε είναι κενά, είτε έχουν πλήρες φορτίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Βάση: Η βάση των εμπορευματοκιβωτίων θα αποτελείται από χαλύβδινους διαμήκεις και εγκάρσιους άξονες, ενώ θα φέρει και ξύλινη επένδυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Εμπρόσθιο μέρος: Το εμπρόσθιο μέρος του εμπορευματοκιβωτίου, θα φέρει χαλύβδινη πόρτα η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της πρόσοψης και θα αποτελείται από δυο φύλλα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Οπίσθιο τοίχωμα: Το οπίσθιο τοίχωμα θα αποτελείται από κυματοειδή φύλλα χάλυβα συγκολλημένα μεταξύ τους αποτελώντας ένα ενιαίο πλαίσιο, ενωμένο (συγκολλημένο) με την βάση, την οροφή, τα πλευρικά τοιχώματα και τις γωνίες του εμπορευματοκιβωτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Πλευρικά τοιχώματα: Τα δυο (02) πλευρικά τοιχώματα θα αποτελούνται από κυματοειδή φύλλα χάλυβα συγκολλημένα μεταξύ τους αποτελώντας ένα ενιαίο πλαίσιο, ενωμένα (συγκολλημένα) το καθένα με την βάση, την οροφή, το πίσω πλαίσιο και τις γωνίες του εμπορευματοκιβωτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Οροφή: Η οροφή θα αποτελείται από κυματοειδή φύλλα χάλυβα συγκολλημένα μεταξύ τους αποτελώντας ένα ενιαίο πλαίσιο, και η οποία θα είναι ενωμένη (συγκολλημένη) με τα δυο (02) πλευρικά τοιχώματα, το πίσω πλαίσιο και με τις γωνίες του εμπορευματοκιβωτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Πόρτα: Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να φέρουν χαλύβδινη πόρτα τοποθετημένη στο εμπρόσθιο άκρο που θα περιλαμβάνει δύο διατάξεις ασφάλισης (σύστημα ασφάλισης της πόρτας με αντικλεπτική λαβή), τέσσερις μεντεσέδες, τσιμούχες και χειρολαβές ως σχέδιο κατασκευαστή που θα υποβληθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Κλειδαριά Ασφαλείας : Τα εμπορευματοκιβώτια να συνοδεύονται από κλειδαριά ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |  |  |  |
| 3.1 | Τα εμπορευματοκιβώτια να φέρουν τις επίσημες σημάνσεις που αφορούν : α) στις διαστάσεις, β) στο βάρος (καθαρό και μεικτό), γ)στον κωδικό κατασκευής και κάθε άλλη σήμανση που προβλέπεται να φέρουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Συμβάσεις Τ.I.R., U.I.C., C.S.C. – Πιστοποιητικό κλάσης : Τα εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων περί οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, ασφαλών μεταφορών και αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται με κατάλληλη πινακίδα - σήμανση. Να διαθέτουν πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο οργανισμό. | ΝΑΙ |  |  |

VI. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε σημεία που θα υποδειχθούν από τις Λιμενικές Αρχές Χίου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας, Ιθάκης και Ηρακλείου , με έξοδα του Αναδόχου.

VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

VΙΙI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

(i) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.), η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

(ii) Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν με Βεβαίωση Παραλαβής που θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) κατόπιν έκδοσης σχετικών Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων από τις Λιμενικές Αρχές Χίου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας, Ιθάκης και Ηρακλείου με τις οποίες θα βεβαιώνεται ότι τα παραδοθέντα είδη πληρούν τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και συνοδεύονται  από  εγγύηση  καλής κατάστασης και λειτουργίας καθώς και από φωτοαντίγραφα όλων των πιστοποιητικών τους. Εν συνεχεία, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) θα αποστείλει την προαναφερόμενη Βεβαίωση Παραλαβής (εις τριπλούν) στην Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών, για τις περαιτέρω ενέργειες πληρωμής.

IX. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης και λειτουργίας για τον χρωματισμό, τη διάβρωση και την κατασκευή. Η χρονική διάρκειά της δε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (02) ετών και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.

X. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. Β΄).

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Προμήθεια έξι (06) εμπορευματοκιβωτίων (container) είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού των Λιμενικών Αρχών : Χίου (02 container), Ρεθύμνου (01 container), Καλαμάτας (01 container), Ιθάκης (01 container),  και  Ηρακλείου (01 container)».

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (07/04/2023).

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφάκελους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος)   σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Πίνακας της παραγράφου V του παρόντος Τεύχους συμπληρωμένος και οτιδήποτε άλλο απαιτείται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.

2. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :

- Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην σύμβαση.

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη.

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες)

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. & ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) |  |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Eν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.